## Tabelle1
Straßenbeleuchtung der Stadt Wuppertal - Stand April 2021
Gesamtanzahl Leuchten:
30571
Verteilung der Leuchtmittel:
56.5% | LED
19.6% | LED-Retrofit (G24, E27, Tube)
17.5% | Leuchtstofflampen
6% | Natriumhochdrucklampen
0.4% | Metalldampflampen
Stromverbrauch: Entwicklung von 2010 bis 2020
Jahr | kWh
2010 | 8724746
2011 | 7728343
2012 | 7287696
2013 | 7077217
2014 | 6948464
2015 | 6380378
2016 | 6232880
2017 | 5787010
2018 | 4979404
2019 | 4582936
2020 | 4191273
Vorgesehene Intervalle für Wartungsarbeiten
alle 4 Jahre |  | Leuchten reinigen, elektrische Prüfung, Ersatz von konventionellen Leuchtmittel
alle 4 Jahre |  | Elektrische Prüfung von Schaltschränkten
alle 2 Jahre |  | Kontrolle der Standsicherheit von Seilüberspannungsanlagen
alle 6 Jahre |  | Standsicherheitsprüfungen von Stahl-, Beton-, Holzmasten
alle 10 Jahre |  | Erneuerung Anstrich
jährlich |  | 24h Bereitschaftsdienst, Störungsbeseitigung, 8 Funktionskontrollen der gesamten Beleuchtungsanlage (bei Dunkelheit),
Kosten Wartungsarbeiten 2020
ca. 1.75 Mio €